无为市人民医院直线加速器应用项目

医用电梯采购及安装询价招标公告

无为市人民医院医用直线加速器应用项目医用电梯设备采购资金已落实并具备招标条件，现拟通过询价招标方式选择中标单位。

- 一、招标内容

1、项目内容：无为市人民医院医用直线加速器应用项目医用电梯采购及安装（详见采购需求）

2、供货期：合同签订后与建设施工同步完成安装调试。

3、采购数量：1台。

4、采购控制价：260000.00元。（包括但不限于： 设备费、材料费、管线费、井道永久照明、装卸费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、验收费、轿厢成品保护、政策性文件规定等验收合格交付使用之前发生的所有费用及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。）

5、质量要求：符合验收合格标准。

6、免费质保期：一年。

7、付款方式：电梯设备到达施工现场后付总价款的60%，安装验收合格后付总价款的35%，余款待免保期结束后付清。

- 二、投标人资格要求

1、投标单位具有独立法人资格。

2、所投电梯生产商具有客梯制造A 级资质和安装、维修（修理）A 级资质,代理商作为投标人的，代理商应具备安装、维修（修理）B 级及以上资质, 且均应具有独立法人资格。若新证不能体现资质等级，可附老证予以证明。

3、有下列情形之一的投标人不得投标：（1）投标企业或投标项目经理在限制投标期限内或在不良行为记录披露期限内的；（2）近 3 年因拖欠农民工工资问题被人社行政主管部门列入“黑名单”或限制投标处理且在限制期内的;

4、根据最高人民法院等九部委（法〔2016〕285 号）文件，投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人受惩黑名单的。

5、本项目不接受同一品牌电梯产品授权两家或两家以上投标人参与本项目投标。

6、本项目不接受联合体投标，不接受分包投标。

三、评标、定标

1、评标委员会由招标人自行组织专业人员3-5人组成；

2、评标委员会在全部满足询价文件实质性内容要求的基础上，采用经评审的有效合理的最低报价作为中标人。

四、投标报名和截止时间

投标单位委托人于2021年11月11日至2021年11月17日17时止，携带本单位法人授权委托书、身份证及投标文件前往无为市人民医院医技楼三楼纪监科现场报名。

五、开标时间

1、开标时间：2021年11月18日下午15时；

2、开标地点：无为市人民医院医技楼四楼会议室；

3、逾期送达的、上述资料和手续不全或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理；

4、有效投标人不足3家时，招标人另行组织招标。

六、联系方式

采购人：无为市人民医院

地址：无为市西大街无为市人民医院住院部内

联系人：马主任  电话：13605653922 （项目办）

联系人：彭科长  电话：0553-6330440（纪监科办公室）

无为市人民医院

2021年 11 月 11日

附件：采购货物需求与技术要求

1、医用电梯设备基本参数

| 设备名称 | 无障碍兼医用电梯 |
| --- | --- |
| 载重 | 1600公斤 |
| 速度 | 1米/秒 |
| 层站 | 3层3站3门 |
| 提升高度 | 11米 |
| 顶层 | 4800MM |
| 底坑 | 1700MM |

2、电梯功能配置说明

| 门系统自动回路断路器 | 电流谐波滤波器 | 极限开关 | 强迫关门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上行超速保护装置 | 独立轿厢门和厅门定时 | 限速器涨紧开关 | 主断路器 |
| 提前开门 | 轿厢位置指示器 | 井道安全检测 | 超载不启动 |
| 轿厢警铃 | 轿厢信号灯 | 大厅位置指示器 | 限速器超速开关 |
| 防捣乱操作 | 关门按钮 | 大厅呼梯登记 | 底坑急停开关 |
| 轿厢自动返回设备 | 延时驱动保护 | 对讲（轿厢–紧急检修面板) | 第二底坑急停开关 |
| 复合钢带质量监测装置 | 快速开门 | 对讲（轿厢–控制柜) | 单相轿厢灯电源开关 |
| 地下室服务 | 厅门旁路操作 | 对讲（底坑–控制柜） | 安全钳超速开关 |
| 轿厢呼叫取消 | 数字编码器 | 对讲（轿顶–控制柜） | 轿顶检修开关 |
| 轿厢去底部层站响应呼叫 | 门定时保护 | 错相或缺相保护 | 轿顶灯 |
| 轿厢去顶部层站响应呼叫 | 门区指示灯 | 物联网接口 | 轿顶插座 |
| 光幕 | 轿厢紧急照明装置 | 满载不停梯 | 计数器 |
| 可控轿厢照明 | 紧急电动操作（BS7255） | 电动机过热保护(可自动复位) | 再平层操作 |
| 切除大厅呼叫开关 | 故障自诊断 | 手动救援操作 | 轿厢意外移动保护 |

3、电梯品牌说明：

因使用场所特殊，参考品牌：奥的斯、迅达、通力。

- 八、投标文件格式

无为市人民医院医用直线加速器应用项目     医用电梯采购及安装询价

投 标 文 件

投标人：___________________________（单位盖章）

__________年   月___日

目录

1、投标函

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、资格证明材料

5、技术参数响应及偏离表

1、 投标函

投标函

致： 无为市人民医院

根据招标公告的项目名称为              招标文件，遵照国家有关法律法规的规定，我方经过研究招标公告文件的招标内容、采购需求和其他有关文件后，决定参与投标。我方提交投标文件正本一份。在此文件中，我方郑重承诺以下几点，并负法律责任。

1、我方承诺按合同条款、采购需求和投标文件中的要求承担本项目。

2、我方投标总报价为     （大写） 元（¥：  （小写） ）。

3、我方承诺供货期：                  。

4、我方承诺质量标准：合格。

5、我方承诺满足投标文件中所有条款要求。

6、我方已详细检查所有投标文件，由模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

7、我方承诺，投标文件在5个日历天内有效。如果我方在规定的投标有效期内撤回投标文件，导致采购人损失的，由我方全权承担。

投标人：_________________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____________________（签字或盖章）

______年______月______日

2、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就                  （项目名称）   的投标，以本公司的名义签署投标文件，解释投标文件，进行投标、质疑、投诉、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人以及委托代理人身份证复印件

代  理  人：             性别 ：          年龄：

身份证号码：                    职务：

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

授权委托日期：   年   月   日

3、投标报价表

## 4、资格证明材料

投标人营业执照副本；具有客梯制造A 级资质和安装、维修（修理）A 级资质；代理商安装、维修（修理）B 级及以上资质；且均应具有独立法人资格。

注：以上材料均为复印件并加盖公章；原件携带备查，业主可以根据需要增加原件审查内容。

5、技术参数响应及偏离表

（由投标人据实提交）

| 序号 | 招标设备要求参数 | 投标产品实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：1、投标人应当根据各项需求表的内容填报技术参数响应及偏离表，技术参数响应及偏离表的内容必须对其相对应的货物需求一览表中的技术部分的内容逐条予以填写（缺一不可），否则将视为无效投标文件；

3、供应商应按照招标公告文件中货物需求表要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写；

4、供应商对不能响应的技术参数，应如实的填写在响应及偏离栏目中。

(投标人签章)：

签署日期：         年    月    日